## planilha
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu - HCFMB
|  |  | OBRA | MUNICÍPIO / UF |  | DATA BASE |  | BDI 1 | BDI 2
|  |  | Reforma do Hemocentro - Salas de Hematologia e Hemoterapia HCFMB | Botucatu-SP |  | Abril / 2022 |  | 26,36% | 18,91%
Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$)
Reforma do Hemocentro - Salas de Hematologia e Hemoterapia HCFMB
1. | SINAPI |  | Reforma do Hemocentro - Salas de Hematologia e Hemoterapia HCFMB
1.1. | SINAPI |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.0.1. | SINAPI-I | 10776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 6 |  | BDI 1 | 0
1.1.0.2. | CDHU 185 | 02.01.180 | Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB | UNMES | 6 |  | BDI 1 | 0
1.1.0.3. | SINAPI | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | M2 | 20 |  | BDI 1 | 0
1.1.0.4. | SINAPI-I | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | M2 | 3 |  | BDI 1 | 0
1.1.0.5. | CDHU 185 | 11.18.060 | Lona plástica | M2 | 250 |  | BDI 1 | 0
1.2. |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
1.2.0.1. | CDHU 185 | 08.02.050 | Cimbramento tubular metálico | M3MES | 1581 |  | BDI 1 | 0
1.2.0.2. | CDHU 185 | 08.02.060 | Montagem e desmontagem de cimbramento tubular metálico | M3 | 316.2 |  | BDI 1 | 0
1.2.0.3. | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 25.28 |  | BDI 1 | 0
1.2.0.4. | SIURB 2022 | 46019 | RETIRADA DE DIVISÓRIAS - CHAPAS FIB.MADEIRA, COM MONTANTES METÁLICOS | M2 | 67.11 |  | BDI 1 | 0
1.2.0.5. | CDHU 185 | 04.11.020 | Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios | UN | 2 |  | BDI 1 | 0
1.2.0.6. | CDHU 185 | 04.11.030 | Retirada de bancada incluindo pertences | M2 | 23.75 |  | BDI 1 | 0
1.2.0.7. | CDHU 185 | 04.08.100 | Retirada de armário em madeira ou metal | M2 | 13.79 |  | BDI 1 | 0
1.2.0.8. | CDHU 185 | 04.11.120 | Retirada de torneira ou chuveiro | UN | 5 |  | BDI 1 | 0
1.2.0.9. | CDHU 185 | 04.11.140 | Retirada de sifão ou metais sanitários diversos | UN | 10 |  | BDI 1 | 0
1.2.0.10. | CDHU 185 | 04.05.010 | Retirada de revestimento em lambris de madeira | M2 | 21.39 |  | BDI 1 | 0
1.2.0.11. | CDHU 185 | 04.08.020 | Retirada de folha de esquadria em madeira | UN | 22 |  | BDI 1 | 0
1.2.0.12. | CDHU 185 | 04.08.060 | Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados | M | 87.45 |  | BDI 1 | 0
1.2.0.13. | CDHU 185 | 04.09.120 | Retirada de escada de marinheiro com ou sem guarda-corpo | M | 3 |  | BDI 1 | 0
1.2.0.14. | CDHU 185 | 04.14.040 | Retirada de esquadria em vidro | M2 | 7.99 |  | BDI 1 | 0
1.2.0.15. | CDHU 185 | 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | M3 | 48 |  | BDI 1 | 0
1.3. |  |  | INFRAESTRUTURA/SUPERESTRUTURA
1.3.0.1. | SINAPI | 101174 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 216 |  | BDI 1 | 0
1.3.0.2. | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 5.5 |  | BDI 1 | 0
1.3.0.3. | SINAPI | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 5.31 |  | BDI 1 | 0
1.3.0.4. | SINAPI | 96539 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 24 |  | BDI 1 | 0
1.3.0.5. | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 84 |  | BDI 1 | 0
1.3.0.6. | SINAPI | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 111 |  | BDI 1 | 0
1.3.0.7. | SINAPI-I | 43082 | PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, ABAS PARALELAS, "W", QUALQUER BITOLA | KG | 334 |  | BDI 1 | 0
1.3.0.8. | SINAPI | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | M2 | 50.15 |  | BDI 1 | 0
1.4. |  |  | ALVENARIA DE ELEVAÇÃO
1.4.0.1. | CDHU 185 | 14.20.010 | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado | M3 | 0.46 |  | BDI 1 | 0
1.4.0.2. | SINAPI | 103319 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 156.5 |  | BDI 1 | 0
1.4.0.3. | CDHU 185 | 14.04.220 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 19 cm | M2 | 49.29 |  | BDI 1 | 0
1.4.0.4. | CDHU 185 | 14.30.110 | Divisória cega tipo naval, acabamento em laminado fenólico melamínico, com espessura de 3,5 cm | M2 | 8.68 |  | BDI 1 | 0
1.4.0.5. | SEINFRA 2021 | C4493 | DIVISÓRIA PAINEL PVC, MONTANTE/RODAPÉ SIMPLES, PERFIL EM AÇO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | M2 | 6.72 |  | BDI 1 | 0
1.5. |  |  | REVESTIMENTOS DE PAREDES
1.5.0.1. | SINAPI | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 389.15 |  | BDI 1 | 0
1.5.0.2. | SINAPI | 87794 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M2 | 389.15 |  | BDI 1 | 0
1.5.0.3. | SINAPI | 87267 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 43.27 |  | BDI 1 | 0
1.6. |  |  | PINTURA
1.6.0.1. | CDHU 185 | 33.02.080 | Massa corrida à base de resina acrílica | M2 | 567.68 |  | BDI 1 | 0
1.6.0.2. | CDHU 185 | 33.10.010 | Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo | M2 | 567.68 |  | BDI 1 | 0
1.7. |  |  | ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO
1.7.0.1. | SINAPI | 91338 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 3.36 |  | BDI 1 | 0
1.7.0.2. | SINAPI | 91338 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 5.68 |  | BDI 1 | 0
1.7.0.3. | SINAPI | 91338 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 2.52 |  | BDI 1 | 0
1.7.0.4. | SINAPI-I | 4922 | PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | M2 | 2.1 |  | BDI 1 | 0
1.7.0.5. | SINAPI-I | 4922 | PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | M2 | 6.3 |  | BDI 1 | 0
1.7.0.6. | SINAPI | 91338 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 2.9 |  | BDI 1 | 0
1.7.0.7. | SINAPI-I | 4922 | PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | M2 | 7.14 |  | BDI 1 | 0
1.7.0.8. | SINAPI | 91338 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 4.2 |  | BDI 1 | 0
1.7.0.9. | SINAPI-I | 10507 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO | M2 | 2.74 |  | BDI 1 | 0
1.8. |  |  | BANCADAS
1.8.0.1. | CDHU 185 | 21.03.010 | Revestimento em aço inoxidável AISI 304, liga 18,8, chapa 20, espessura de 1 mm, acabamento escovado com grana especial | M2 | 9.38 |  | BDI 1 | 0
1.8.0.2. | CDHU 185 | 23.08.060 | Tampo sob medida em compensado, revestido na face superior em laminado fenólico melamínico | M2 | 2.73 |  | BDI 1 | 0
1.9. |  |  | PISOS E SOLEIRAS
1.9.0.1. | CDHU 185 | 21.02.281 | Revestimento vinílico flexível em manta homogênea, espessura de 2 mm, com impermeabilizante acrílico | M2 | 258.93 |  | BDI 1 | 0
1.9.0.2. | SINAPI | 87246 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 | M2 | 5.27 |  | BDI 1 | 0
1.9.0.3. | SINAPI-I | 4786 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E= *8* MM (INCLUSO EXECUCAO) | M2 | 105.7 |  | BDI 1 | 0
1.9.0.4. | SINAPI | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 12.5 |  | BDI 1 | 0
1.10. |  |  | FORROS
1.10.0.1. | SINAPI | 96113 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | M2 | 213.82 |  | BDI 1 | 0
1.10.0.2. | CDHU 185 | 22.03.040 | Forro modular removível em PVC de 618mm x 1243mm | M2 | 25.78 |  | BDI 1 | 0
1.11. |  |  | HIDRÁULICA
1.11.0.1. | SINAPI | 91793 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 25 |  | BDI 1 | 0
1.11.0.2. | SINAPI | 91792 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 12 |  | BDI 1 | 0
1.11.0.3. | SINAPI | 89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 4 |  | BDI 1 | 0
1.11.0.4. | SINAPI | 91785 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 25 |  | BDI 1 | 0
1.11.0.5. | SINAPI | 89353 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3 |  | BDI 1 | 0
1.11.0.6. | SINAPI | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4 |  | BDI 1 | 0
1.11.0.7. | SINAPI | 86904 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 |  | BDI 1 | 0
1.11.0.8. | SINAPI | 86936 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 |  | BDI 1 | 0
1.11.0.9. | SINAPI-I | 36796 | TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA | UN | 3 |  | BDI 1 | 0
1.11.0.10. | CDHU 185 | 44.03.590 | Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado | UN | 2 |  | BDI 1 | 0
1.11.0.11. | SINAPI | 86885 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5 |  | BDI 1 | 0
1.11.0.12. | SINAPI | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5 |  | BDI 1 | 0
1.12. |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
1.12.1. |  |  | FORÇA DE EMERGÊNCIA E CIRCUITOS DERIVADOS DE TOMADAS EXISTENTES
1.12.1.1. | CDHU 185 | 38.21.930 | Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 150 x 50 mm, com acessórios | M | 50 |  | BDI 1 | 0
1.12.1.2. | CDHU 185 | 38.22.630 | Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 150mm | M | 50 |  | BDI 1 | 0
1.12.1.3. | SINAPI | 90463 | SUPORTE PARA MAIS DE 3 TUBOS VERTICAIS, ESPAÇADO A CADA 3 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X38 MM, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_05/2015 | M | 8.4 |  | BDI 1 | 0
1.12.1.4. | CDHU 185 | 38.07.210 | Vergalhão com rosca, porca e arruela de diâmetro 1/4´ (tirante) | M | 32 |  | BDI 1 | 0
1.12.1.5. | SINAPI | 90463 | SUPORTE PARA MAIS DE 3 TUBOS VERTICAIS, ESPAÇADO A CADA 3 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X38 MM, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_05/2015 | M | 16 |  | BDI 1 | 0
1.12.1.6. | CDHU 185 | 38.04.120 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 2´ com acessórios | M | 20 |  | BDI 1 | 0
1.12.1.7. | SINAPI | 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 221 |  | BDI 1 | 0
1.12.1.8. | SINAPI | 95808 | CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 52 |  | BDI 1 | 0
1.12.1.9. | SINAPI | 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 334 |  | BDI 1 | 0
1.12.1.10. | SINAPI | 101881 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 |  | BDI 1 | 0
1.12.1.11. | CDHU 185 | 37.10.010 | Barramento de cobre nu | KG | 0.06 |  | BDI 1 | 0
1.12.1.12. | CDHU 185 | 37.20.010 | Isolador em epóxi de 1 kV para barramento | UN | 6 |  | BDI 1 | 0
1.12.1.13. | CDHU 185 | 37.13.840 | Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A | UN | 3 |  | BDI 1 | 0
1.12.1.14. | SINAPI | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 86 |  | BDI 1 | 0
1.12.1.15. | SINAPI | 91943 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 32 |  | BDI 1 | 0
1.12.1.16. | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 2921 |  | BDI 1 | 0
1.12.1.17. | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1040 |  | BDI 1 | 0
1.12.1.18. | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1117 |  | BDI 1 | 0
1.12.1.19. | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 214 |  | BDI 1 | 0
1.12.1.20. | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 85 |  | BDI 1 | 0
1.12.1.21. | SINAPI | 91932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 144 |  | BDI 1 | 0
1.12.1.22. | SINAPI | 91932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 58 |  | BDI 1 | 0
1.12.1.23. | SINAPI | 91992 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 82 |  | BDI 1 | 0
1.12.1.24. | SINAPI | 91993 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 27 |  | BDI 1 | 0
1.12.1.25. | SINAPI | 92008 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 29 |  | BDI 1 | 0
1.12.1.26. | SINAPI | 97661 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 700 |  | BDI 1 | 0
1.12.2. |  |  | QUADRO QLF-E-EX
1.12.2.1. | SIURB 2022 | 91707 | BARRAMENTO DE COBRE TIPO DIN TRIPOLAR PARA 80A | M | 4 |  | BDI 1 | 0
1.12.2.2. | CDHU 185 | 37.10.010 | Barramento de cobre nu | KG | 1 |  | BDI 1 | 0
1.12.2.3. | SINAPI | 101897 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  | BDI 1 | 0
1.12.2.4. | SINAPI | 101896 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 |  | BDI 1 | 0
1.12.2.5. | CDHU 185 | 37.13.880 | Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A | UN | 2 |  | BDI 1 | 0
1.12.2.6. | CDHU 185 | 37.13.860 | Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 63 A | UN | 3 |  | BDI 1 | 0
1.12.2.7. | CDHU 185 | 37.13.840 | Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A | UN | 3 |  | BDI 1 | 0
1.12.2.8. | CDHU 185 | 37.13.840 | Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A | UN | 34 |  | BDI 1 | 0
1.12.2.9. | CDHU 185 | 37.13.840 | Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A | UN | 7 |  | BDI 1 | 0
1.12.2.10. | CDHU 185 | 37.13.800 | Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A | UN | 35 |  | BDI 1 | 0
1.12.2.11. | CDHU 185 | 37.24.031 | Supressor de surto monofásico, Fase-Terra, In 4 a 11 kA, Imax. de surto de 12 até 15 kA | UN | 8 |  | BDI 1 | 0
1.12.2.12. | SIURB 2022 | 90519 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 70 DISJUNTORES | UN | 1 |  | BDI 1 | 0
1.12.2.13. | SIURB 2022 | 90688 | PROTEÇÃO PARA BARRAMENTO DE QUADROS EM POLICARBONATO COMPACTO 4MM | M2 | 1.68 |  | BDI 1 | 0
1.12.2.14. | CDHU 185 | 37.20.156 | Placa de montagem para quadros em geral, em chapa de aço | M2 | 1.68 |  | BDI 1 | 0
1.12.2.15. | CDHU 185 | 39.21.100 | Cabo de cobre flexível de 70 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 3 |  | BDI 1 | 0
1.12.2.16. | CDHU 185 | 39.10.200 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 70 mm² | UN | 6 |  | BDI 1 | 0
1.12.3. |  |  | ILUMINAÇÃO
1.12.3.1. | SINAPI | 90463 | SUPORTE PARA MAIS DE 3 TUBOS VERTICAIS, ESPAÇADO A CADA 3 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X38 MM, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_05/2015 | M | 37 |  | BDI 1 | 0
1.12.3.2. | CDHU 185 | 38.07.210 | Vergalhão com rosca, porca e arruela de diâmetro 1/4´ (tirante) | M | 15 |  | BDI 1 | 0
1.12.3.3. | SINAPI | 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 413 |  | BDI 1 | 0
1.12.3.4. | CDHU 185 | 40.02.020 | Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 100 x 100 x 80 mm | UN | 60 |  | BDI 1 | 0
1.12.3.5. | SINAPI | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 41 |  | BDI 1 | 0
1.12.3.6. | CDHU 185 | 40.04.390 | Tomada de energia quadrada com rabicho de 10 A - 250 V , para instalação em painel / rodapé / caixa de tomadas | UN | 68 |  | BDI 1 | 0
1.12.3.7. | CDHU 185 | 40.20.240 | Plugue com 2P+T de 10A, 250V | UN | 68 |  | BDI 1 | 0
1.12.3.8. | SIURB 2022 | 90376 | CABO FLEXÍVEL PVC - 750V - 3 CONDUTORES - 2,50MM2 | M | 102 |  | BDI 1 | 0
1.12.3.9. | CDHU 185 | 41.14.560 | Luminária retangular de embutir tipo calha aberta com aletas parabólicas para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 28 W/54 W | UN | 61 |  | BDI 1 | 0
1.12.3.10. | CDHU 185 | 41.14.620 | Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta com refletor e aletas parabólicas para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares 28 W/54 W | UN | 29 |  | BDI 1 | 0
1.12.3.11. | CDHU 185 | 41.14.390 | Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta, com refletor em alumínio de alto brilho, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares 32 W/36 W | UN | 3 |  | BDI 1 | 0
1.12.3.12. | SIURB 2022 | 90953 | LUMINÁRIA COMERCIAL DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES DE LED 18/20W - COMPLETA | UN | 7 |  | BDI 1 | 0
1.12.3.13. | CDHU 185 | 41.02.551 | Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 Im - 18 a 20 W | UN | 180 |  | BDI 1 | 0
1.12.3.14. | CDHU 185 | 41.02.541 | Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 900 até 1050 Im - 9 a 10 W | UN | 6 |  | BDI 1 | 0
1.12.3.15. | CDHU 185 | 40.05.330 | Variador de luminosidade rotativo até 1000 W, 127/220 V, com placa | CJ | 3 |  | BDI 1 | 0
1.12.3.16. | SINAPI | 91981 | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | UN | 3 |  | BDI 1 | 0
1.12.3.17. | CDHU 185 | 40.05.170 | Interruptor bipolar paralelo, 1 tecla dupla e placa | CJ | 18 |  | BDI 1 | 0
1.12.3.18. | CDHU 185 | 40.05.180 | Interruptor bipolar simples, 1 tecla dupla e placa | CJ | 15 |  | BDI 1 | 0
1.12.3.19. | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 2328 |  | BDI 1 | 0
1.12.3.20. | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 387 |  | BDI 1 | 0
1.12.4. |  |  | REDE DE INFORMÁTICA
1.12.4.1. | CDHU 185 | 38.22.150 | Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 300x100mm, com acessórios | M | 24 |  | BDI 1 | 0
1.12.4.2. | CDHU 185 | 38.22.660 | Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 300mm | M | 24 |  | BDI 1 | 0
1.12.4.3. | SINAPI | 90463 | SUPORTE PARA MAIS DE 3 TUBOS VERTICAIS, ESPAÇADO A CADA 3 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X38 MM, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_05/2015 | M | 9.1 |  | BDI 1 | 0
1.12.4.4. | CDHU 185 | 38.22.130 | Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 200x100mm, com acessórios | M | 75 |  | BDI 1 | 0
1.12.4.5. | CDHU 185 | 38.22.640 | Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 200mm | M | 75 |  | BDI 1 | 0
1.12.4.6. | SINAPI | 90463 | SUPORTE PARA MAIS DE 3 TUBOS VERTICAIS, ESPAÇADO A CADA 3 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X38 MM, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_05/2015 | M | 25.2 |  | BDI 1 | 0
1.12.4.7. | CDHU 185 | 38.07.210 | Vergalhão com rosca, porca e arruela de diâmetro 1/4´ (tirante) | M | 55 |  | BDI 1 | 0
1.12.4.8. | CDHU 185 | 38.04.120 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 2´ com acessórios | M | 2 |  | BDI 1 | 0
1.12.4.9. | CDHU 185 | 38.01.120 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 2´ - com acessórios | M | 13 |  | BDI 1 | 0
1.12.4.10. | CDHU 185 | 40.06.120 | Condulete metálico de 2´ | CJ | 3 |  | BDI 1 | 0
1.12.4.11. | SINAPI | 91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 229 |  | BDI 1 | 0
1.12.4.12. | SINAPI | 95809 | CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 65 |  | BDI 1 | 0
1.12.4.13. | SINAPI | 91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 232 |  | BDI 1 | 0
1.12.4.14. | SINAPI | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 54 |  | BDI 1 | 0
1.12.4.15. | SINAPI | 98297 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 4101 |  | BDI 1 | 0
1.12.4.16. | SINAPI | 98307 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 109 |  | BDI 1 | 0
1.12.4.17. | CDHU 185 | 69.03.340 | Conector RJ-45 fêmea - categoria 6 | UN | 108 |  | BDI 1 | 0
1.12.4.18. | SIURB 2022 | 99003 | CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA - EXCEDENTE 50 PONTOS | PTO | 109 |  | BDI 1 | 0
1.12.5. |  |  | PAINEL QGBTE-AUX E INTERLIGAÇÃO DESTE COM QGBTE
1.12.5.1. | CDHU 185 | 37.06.014 | Painel autoportante em chapa de aço, com proteção mínima IP 54 - sem componentes | M2 | 5.28 |  | BDI 1 | 0
1.12.5.2. | CDHU 185 | 37.20.156 | Placa de montagem para quadros em geral, em chapa de aço | M2 | 1.14 |  | BDI 1 | 0
1.12.5.3. | SIURB 2022 | 90688 | PROTEÇÃO PARA BARRAMENTO DE QUADROS EM POLICARBONATO COMPACTO 4MM | M2 | 1.14 |  | BDI 1 | 0
1.12.5.4. | SINAPI | 101899 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 600A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  | BDI 1 | 0
1.12.5.5. | SIURB 2022 | 90855 | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 400A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL | UN | 1 |  | BDI 1 | 0
1.12.5.6. | SINAPI | 101897 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 |  | BDI 1 | 0
1.12.5.7. | SINAPI | 101896 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 |  | BDI 1 | 0
1.12.5.8. | CDHU 185 | 37.10.010 | Barramento de cobre nu | KG | 41.5 |  | BDI 1 | 0
1.12.5.9. | CDHU 185 | 37.20.010 | Isolador em epóxi de 1 kV para barramento | UN | 30 |  | BDI 1 | 0
1.12.5.10. | CDHU 185 | 39.26.140 | Cabo de cobre flexível de 185 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | M | 33 |  | BDI 1 | 0
1.12.5.11. | CDHU 185 | 39.10.280 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 185 mm² | UN | 12 |  | BDI 1 | 0
1.12.6. |  |  | ALIMENTADORES ELÉTRICOS
1.12.6.1. | CDHU 185 | 38.22.130 | Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 200x100mm, com acessórios | M | 56 |  | BDI 1 | 0
1.12.6.2. | CDHU 185 | 38.22.640 | Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 200mm | M | 56 |  | BDI 1 | 0
1.12.6.3. | SINAPI | 90463 | SUPORTE PARA MAIS DE 3 TUBOS VERTICAIS, ESPAÇADO A CADA 3 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X38 MM, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_05/2015 | M | 18.6 |  | BDI 1 | 0
1.12.6.4. | CDHU 185 | 38.07.210 | Vergalhão com rosca, porca e arruela de diâmetro 1/4´ (tirante) | M | 31 |  | BDI 1 | 0
1.12.6.5. | CDHU 185 | 38.06.180 | Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 4´ com acessórios | M | 11 |  | BDI 1 | 0
1.12.6.6. | CDHU 185 | 40.02.080 | Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 300 x 300 x 120 mm | UN | 2 |  | BDI 1 | 0
1.12.6.7. | CDHU 185 | 39.21.125 | Cabo de cobre flexível de 150 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C | M | 450 |  | BDI 1 | 0
1.12.6.8. | CDHU 185 | 39.21.100 | Cabo de cobre flexível de 70 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 150 |  | BDI 1 | 0
1.12.6.9. | CDHU 185 | 39.21.110 | Cabo de cobre flexível de 95 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 150 |  | BDI 1 | 0
1.12.6.10. | CDHU 185 | 39.21.090 | Cabo de cobre flexível de 50 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 456 |  | BDI 1 | 0
1.12.6.11. | CDHU 185 | 39.21.070 | Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 152 |  | BDI 1 | 0
1.12.6.12. | CDHU 185 | 39.21.070 | Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 152 |  | BDI 1 | 0
1.12.6.13. | SINAPI | 101896 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  | BDI 1 | 0
1.12.6.14. | CDHU 185 | 39.10.240 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 95 mm² | UN | 2 |  | BDI 1 | 0
1.12.6.15. | CDHU 185 | 39.10.200 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 70 mm² | UN | 2 |  | BDI 1 | 0
1.12.6.16. | CDHU 185 | 39.10.120 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 25 mm² | UN | 4 |  | BDI 1 | 0
1.12.7. |  |  | FORÇA NORMAL
1.12.7.1. | CDHU 185 | 38.04.120 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 2´ com acessórios | M | 8 |  | BDI 1 | 0
1.12.7.2. | SINAPI | 91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 3 |  | BDI 1 | 0
1.12.7.3. | SINAPI | 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 79 |  | BDI 1 | 0
1.12.7.4. | CDHU 185 | 40.02.040 | Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 150 x 150 x 80 mm | UN | 5 |  | BDI 1 | 0
1.12.7.5. | CDHU 185 | 40.06.040 | Condulete metálico de 3/4´ | CJ | 1 |  | BDI 1 | 0
1.12.7.6. | SINAPI | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 7 |  | BDI 1 | 0
1.12.7.7. | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 199 |  | BDI 1 | 0
1.12.7.8. | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 86 |  | BDI 1 | 0
1.12.7.9. | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 106 |  | BDI 1 | 0
1.12.7.10. | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 106 |  | BDI 1 | 0
1.12.7.11. | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 106 |  | BDI 1 | 0
1.12.7.12. | SINAPI | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 129 |  | BDI 1 | 0
1.12.7.13. | SINAPI | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 43 |  | BDI 1 | 0
1.12.7.14. | SINAPI | 91992 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 7 |  | BDI 1 | 0
1.12.8. |  |  | QUADRO QF-N-EX
1.12.8.1. | SIURB 2022 | 90676 | BARRAMENTO DE COBRE PARA 150A - 20X4MM | M | 4 |  | BDI 1 | 0
1.12.8.2. | SIURB 2022 | 90831 | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA BIPOLAR 100A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL | UN | 1 |  | BDI 1 | 0
1.12.8.3. | CDHU 185 | 37.13.880 | Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A | UN | 1 |  | BDI 1 | 0
1.12.8.4. | CDHU 185 | 37.13.880 | Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A | UN | 3 |  | BDI 1 | 0
1.12.8.5. | CDHU 185 | 37.13.840 | Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A | UN | 2 |  | BDI 1 | 0
1.12.8.6. | CDHU 185 | 37.13.840 | Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A | UN | 3 |  | BDI 1 | 0
1.12.8.7. | CDHU 185 | 37.13.840 | Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A | UN | 1 |  | BDI 1 | 0
1.12.8.8. | CDHU 185 | 37.13.800 | Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A | UN | 1 |  | BDI 1 | 0
1.12.8.9. | CDHU 185 | 37.24.031 | Supressor de surto monofásico, Fase-Terra, In 4 a 11 kA, Imax. de surto de 12 até 15 kA | UN | 4 |  | BDI 1 | 0
1.12.8.10. | SIURB 2022 | 90519 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 70 DISJUNTORES | UN | 1 |  | BDI 1 | 0
1.12.8.11. | SIURB 2022 | 90688 | PROTEÇÃO PARA BARRAMENTO DE QUADROS EM POLICARBONATO COMPACTO 4MM | M2 | 0.48 |  | BDI 1 | 0
1.12.8.12. | CDHU 185 | 37.20.156 | Placa de montagem para quadros em geral, em chapa de aço | M2 | 0.48 |  | BDI 1 | 0
1.12.9. |  |  | TELEFONE
1.12.9.1. | SINAPI | 91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 25 |  | BDI 1 | 0
1.12.9.2. | SINAPI | 95809 | CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 3 |  | BDI 1 | 0
1.12.9.3. | SINAPI | 91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 175 |  | BDI 1 | 0
1.12.9.4. | CDHU 185 | 40.06.060 | Condulete metálico de 1´ | CJ | 3 |  | BDI 1 | 0
1.12.9.5. | CDHU 185 | 40.06.060 | Condulete metálico de 1´ | CJ | 1 |  | BDI 1 | 0
1.12.9.6. | CDHU 185 | 40.06.060 | Condulete metálico de 1´ | CJ | 4 |  | BDI 1 | 0
1.12.9.7. | CDHU 185 | 40.02.040 | Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 150 x 150 x 80 mm | UN | 1 |  | BDI 1 | 0
1.12.9.8. | SINAPI | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 15 |  | BDI 1 | 0
1.12.9.9. | SINAPI | 98262 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 811 |  | BDI 1 | 0
1.12.9.10. | SINAPI | 98308 | TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 18 |  | BDI 1 | 0
1.12.9.11. | CDHU 185 | 40.20.120 | Placa de 4´ x 2´ | UN | 15 |  | BDI 1 | 0
1.12.9.12. | SINAPI | 98308 | TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 3 |  | BDI 1 | 0
1.12.9.13. | CDHU 185 | 69.20.140 | Bloco de ligação com engate rápido para 10 pares, BER-10 | UN | 4 |  | BDI 1 | 0
1.12.10. |  |  | EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INFORMÁTICA - RELATIVOS AO RACK EXISTENTE
1.12.10.1. | CDHU 185 | 66.20.225 | Switch Gigabit 24 portas com capacidade de 10/100/1000/Mbps | UN | 1 |  | BDI 2 | 0
1.12.10.2. | SINAPI | 98302 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 5 |  | BDI 2 | 0
1.12.10.3. | CDHU 185 | 66.20.150 | Guia organizadora de cabos para rack, 19´ 1 U | UN | 9 |  | BDI 2 | 0
1.12.10.4. | CDHU 185 | 69.09.250 | Patch cords de 1,50 ou 3,00 m - RJ-45 / RJ-45 - categoria 6A | UN | 102 |  | BDI 2 | 0
1.12.10.5. | CDHU 185 | 69.09.250 | Patch cords de 1,50 ou 3,00 m - RJ-45 / RJ-45 - categoria 6A | UN | 102 |  | BDI 2 | 0
1.13. |  |  | CLIMATIZAÇÃO
1.13.0.1. | CDHU 185 | 61.10.100 | Tratamento de ar (fan-coil) tipo Air Handling Unit de concepção modular, capacidade de 10 TR | UN | 1 |  | BDI 2 | 0
1.13.0.2. | CDHU 185 | 61.10.530 | Difusor de insuflação de ar tipo direcional, medindo 30 x 30 cm | UN | 12 |  | BDI 1 | 0
1.13.0.3. | CDHU 185 | 61.10.576 | Grelha de retorno/exaustão com registro, tamanho: 0,14 m² a 0,19 m² | M2 | 1.76 |  | BDI 1 | 0
1.13.0.4. | SEINFRA 2021 | C4119 | REDE DE INSUFLAMENTO/RETORNO, C/ DUTOS EM CHAPA GALVANIZADA, DEFLETORES, CHAVEAMENTOS, FIXAÇÕES, ISOLAMENTO TÉRMICO EM MANTAS DE LÃ DE ROCHA OU VIDRO, DUTOS FLEXÍVEIS DE LIGAÇÃO ETC. | KG | 389.24 |  | BDI 1 | 0
1.13.0.5. | CDHU 185 | 61.10.320 | Duto flexível aluminizado, seção circular de 20cm (8") | M | 50 |  | BDI 1 | 0
1.13.0.6. | SEINFRA 2021 | C4781 | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 7/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | M | 15 |  | BDI 1 | 0
1.13.0.7. | CDHU 185 | 01.17.161 | Projeto executivo de climatização em formato A0 | UN | 1 |  | BDI 1 | 0
1.14. |  |  | INSTALAÇÕES PARA GASES
1.14.0.1. | SINAPI | 92310 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 270 |  | BDI 1 | 0
1.14.0.2. | SINAPI | 92320 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 140 |  | BDI 1 | 0
1.14.0.3. | SINAPI | 89352 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 9 |  | BDI 1 | 0
1.14.0.4. | SINAPI | 94495 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 6 |  | BDI 1 | 0
1.14.0.5. | SCO FGV 2022 | AP 24.05.0100 (/) | Fluxometro com umidificador, ar comprimido/oxigenio, para redes de gases medicinais. Fornecimento.(desonerado) | un | 21 |  | BDI 1 | 0
1.14.0.6. | CDHU 185 | 01.17.071 | Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A1 | UN | 1 |  | BDI 1 | 0
1.15. |  |  | LIMPEZA FINAL
1.15.0.1. | CDHU 185 | 55.01.020 | Limpeza final da obra | M2 | 459.59 |  | BDI 1 | 0

## cronograma
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu - HCFMB
|  | OBRA: |  |  |  |  | MUNICÍPIO / UF: |  | Botucatu-SP
Reforma do Hemocentro - Salas de Hematologia e Hemoterapia HCFMB
[8 empty] | DATA BASE: | Abril / 2022
Item | Descrição | Valor (R$) | Parcelas: | Mês 01 | Mês 02 | Mês 03 | Mês 04 | Mês 05 | Mês 06
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 14393.73 | 1.442% | 100%
14393.73
2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 30701.05 | 3.077% | 75% | 25%
|  |  |  | 23025.7875 | 7675.2625
3 | INFRAESTRUTURA/SUPERESTRUTURA | 38898.26 | 3.898% |  |  | 100%
38898.26
4 | ALVENARIA DE ELEVAÇÃO | 24720.89 | 2.477% |  |  | 100%
24720.89
5 | REVESTIMENTOS DE PAREDES | 25699.45 | 2.575% |  |  | 50% | 50%
[6 empty] | 12849.725 | 12849.725
6 | PINTURA | 25057.4 | 2.511% |  |  |  |  | 50% | 50%
[8 empty] | 12528.7 | 12528.7
7 | ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO | 26815.17 | 2.687% |  |  |  |  | 50% | 50%
[8 empty] | 13407.585 | 13407.585
8 | BANCADAS | 15426.36 | 1.546% |  |  |  |  | 100% | 0%
15426.36
9 | PISOS E SOLEIRAS | 124055.61 | 12.43% |  |  |  |  | 50% | 50%
[8 empty] | 62027.805 | 62027.805
10 | FORROS | 12493.31 | 1.252% |  |  |  |  | 50% | 50%
[8 empty] | 6246.655 | 6246.655
11 | HIDRÁULICA | 8525.27 | 0.8543% |  |  | 50% | 50%
[6 empty] | 4262.635 | 4262.635
12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 518107.74 | 51.92% | 15% | 25% | 15% | 25% | 10% | 10%
|  |  |  | 77716.161 | 129526.935 | 77716.161 | 129526.935 | 51810.774 | 51810.774
13 | CLIMATIZAÇÃO | 47951.58 | 4.805% | 10% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18%
|  |  |  | 4795.158 | 8631.2844 | 8631.2844 | 8631.2844 | 8631.2844 | 8631.2844
14 | INSTALAÇÕES PARA GASES | 79122.01 | 7.929% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 10%
|  |  |  | 7912.201 | 15824.402 | 15824.402 | 15824.402 | 15824.402 | 7912.201
15 | LIMPEZA FINAL | 5901.14 | 0.5914% | [5 empty] | 100%
5901.14
| TOTAL | 997868.97 | 100% | 127843.0375 | 161657.8839 | 182903.3574 | 171094.9814 | 185903.5654 | 168466.1444
|  |  |  | 12.81% | 16.2% | 18.33% | 17.15% | 18.63% | 16.88%
0
|  | REPASSE |  | 83993.42 | 106209.91 | 120168.29 | 112410.13 | 122139.43 | 110682.97
|  | CONTRAPARTIDA |  | 43849.62 | 55447.97 | 62735.07 | 58684.85 | 63764.14 | 57783.17
|  | ACUMULADO (R$) |  | 127843.04 | 289500.92 | 472404.28 | 643499.26 | 829402.83 | 997868.97
|  | ACUMULADO (%) |  | 12.81% | 29.01% | 47.34% | 64.49% | 83.12% | 100%
Botucatu, 06 de setembro de 2.022